Администрация

Широковского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  28

с. Широкое 								                          от 19.06.2017 г.

О     назначении     комиссии     об    оценке     готовности

теплоснабжающих      организаций       и      потребителей

тепловой энергии к работе в осенне-зимний период  2017-2018 г.г.

В целях усиления контроля за подготовкой объектов теплоснабжения, потребителей тепловой энергии Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Администрация Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Назначить комиссию об оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению 1;

- Утвердить Порядок оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 2;

- Утвердить график проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению 3;

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, согласно приложению 4;

- Утвердить перечень потребителей тепловой энергии осуществляющих свою деятельность на территории Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, согласно приложению 5;

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместителть главы администрации

Широковского сельского поселения					В.Н. Пынив

Приложение 1

к постановлению  администрации

Широковского сельского поселения

от 19.09.2017 г. № 28

СОСТАВ

комиссии об оценке готовности  теплоснабжающих организаций

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Зотов Е.А. – глава администрации Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым – председатель комиссии;

Пынив В.Н. – заместитель  председателя Широковского сельского совета Симферопольского района Республики Крым – заместитель председателя комиссии;

Климентовская Е.В, – ведущий специалист по предоставлению муниципальных услуг, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Чистяков С.А. – специалист-эксперт, государственный инспектор службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым;

Янышева Е.Я. – директор МУП «Широкое»;

Ахпарова Н.В. – ведущий специалист по ведению бухгалтерского учета и конкурсным торгам.

Приложение 2

к постановлению  администрации

Широковского  сельского поселения

от 19.06.2017 г. № 28

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018 годов

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии независимо от их форм собственности и отраслевой принадлежности к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 г.г. и выдачи им паспортов готовности.

2. Термины, применяемые в настоящем Порядке:

- оценка готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 г.г. - оценка, определяющая готовность теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) в целях бесперебойного производства, передачи тепловой  энергии, безаварийного прохождения максимума энергетических нагрузок и готовность потребителей энергоресурсов обеспечивать надежную работу энергопринимающего оборудования;

- теплоснабжающие организации независимо от форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности, осуществляющие выработку, передачу и распределение  тепловой энергии;

- потребители тепловой энергии - организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности, использующие  тепловую энергию на объектах экономики, находящихся в муниципальных образованиях субъектов РФ, и организации, обслуживающие жилищный фонд и социально значимые объекты.

3. Проверке готовности к ОЗП подлежат:

-  теплоснабжающие организации, осуществляющие выработку  тепловой энергии;

- организации, осуществляющие управление режимами подачи энергоресурсов, в том числе:

- организации, имеющие в собственности  котельные, тепловые сети участвующие в энергоснабжении социальной сферы и населения;

- муниципальные организации и организации, которым переданы на обслуживание, в управление и концессионное управление  котельные,  тепловые сети, участвующие в энергоснабжении социальной сферы и населения;

- организации, обслуживающие жилищный фонд и социально значимые объекты.

4. Для оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к работе в ОЗП создаются Комиссии по оценке готовности предприятий и организаций к отопительному сезону (далее - Комиссия). Указанные Комиссии назначаются в соответствии с настоящим Положением в порядке, установленном:

- решением органа местного самоуправления - для проверки муниципальных теплоснабжающих предприятий, предприятий по обслуживанию жилищного фонда и социально значимых потребителей с включением (по согласованию) представителей объединений потребителей коммунальных услуг и государственных жилищных инспекций субъектов РФ;

- приказами руководителей теплоснабжающих организаций и организаций-потребителей - для проверки имеющихся в собственности объектов энергоснабжения: котельные,  тепловые сети, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения с включением представителей органов местного самоуправления, организаций и представителей Ростехнадзора.

Представители территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору включаются в состав указанных Комиссий по согласованию.

5. Выполнение условий готовности объектов энергоснабжения проверяется представителями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По результатам обследований энергетических объектов выдаются предписания по установленной форме с указанием согласованных сроков устранения выявленных нарушений требований безопасности.

Результаты проверки оформляются отдельным актом для каждого основного производственного объекта (котельная, тепловые сети, жилой дом и т.д.) в двух экземплярах.

6. На основании актов готовности объектов основного производства и готовности вспомогательного производства Комиссией оформляется акт готовности организации энергоснабжения и потребителя к работе в ОЗП.

В акте Комиссия может сформулировать свои выводы о подготовке к работе в ОЗП в следующей форме:

- организация энергоснабжения имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных и дополнительных условий, при условии готовности к работе в зимних условиях не менее 90% объектов производства и транспортировки энергии;

- организация энергоснабжения имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных условий и принятием согласованных решений по срокам устранения замечаний Комиссии в части дополнительных условий - это означает, что паспорт готовности разрешается к выдаче по согласованному решению всех членов комиссии;

- организация энергоснабжения не имеет права на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с невыполнением основных и дополнительных условий. В этом случае в акте указываются невыполненные основные и дополнительные условия.

7. В случае неготовности или при принятии согласованного решения о готовности организации энергоснабжения к работе в ОЗП (при наличии недостатков в части дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков и на основании согласованного плана мероприятий по устранению выявленных нарушений Комиссией определяются сроки устранения недостатков.

8. Паспорт готовности предприятия выдается в двух экземплярах на основании акта готовности организации энергоснабжения к работе в ОЗП.

9. Сроки выдачи паспортов готовности предприятий к работе в ОЗП определяются в зависимости от особенностей климатических условий. Окончательный срок выдачи паспортов готовности теплоснабжающих организаций - 01 ноября.

10. В случае выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП на основании согласованного решения членов Комиссии, при наличии недостатков в части дополнительных условий, руководитель организации энергоснабжения (энергопотребления) организует контроль за устранением недостатков в согласованные Комиссией сроки.

11. После устранения недостатков и уведомления Комиссии проводится повторная проверка готовности организации энергоснабжения (потребления) к работе в ОЗП.

12. Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки в сроки, установленные п. 10 настоящего Порядка, то по результатам повторной проверки Комиссия оформляет новый акт о готовности организации к работе в ОЗП.

Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки после сроков, установленных п. 9 настоящего Порядка, то по результатам Комиссия оформляет акт на допуск к работе в ОЗП, но без выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП.

13. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения Комиссии о выдаче акта готовности теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП:

13.1. Наличие организованного и осуществляемого производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

13.2. Укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом. Наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки.

13.3. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

13.4. Наличие на всех  котельных  нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива:

-  для муниципальных организаций и организаций, которым переданы на обслуживание, в управление и концессионное управление  котельные,  тепловые, водопроводные сети, сети газоснабжения, участвующие в энергоснабжении социальной сферы и населения, участвующих в энергоснабжении объектов социальной сферы и населения, - в порядке, устанавливаемом субъектами РФ;

-для организаций, имеющих в собственности  котельные, тепловые, водопроводные сети и сети газоснабжения, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения, - в порядке, устанавливаемом субъектами РФ.

13.5. Выполнение в полном объеме:

- утвержденного плана подготовки организации энергоснабжения к работе в ОЗП, включающего проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП;

- утвержденных планов по формированию запасов МТР для аварийно-восстановительных работ.

13.6. Готовность теплоснабжающих организаций:

- к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур: проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха. Положительная оценка результатов проведения объектовой, сетевой, системной, межсистемной противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в ОЗП, проведенной в период работы комиссии;

13.7. Наличие графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур зимнего периода в данной местности.

14. Дополнительные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП:

14.1. Готовность к работе схем защиты и автоматики, средств связи и систем резервного электропитания.

14.2. Выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

14.3. Завершение к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками.

14.4. Окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений.

14.5. Наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха.

14.6. Кроме того, к дополнительным условиям по оценке готовности теплоснабжающих предприятий относятся:

14.7. Для теплоснабжающих организаций независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности, осуществляющих выработку  тепловой энергии, готовность котельных к осенне-зимнему периоду, в т.ч.:

- соблюдение водно-химического режима работы электростанций, котельных и тепловых сетей;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие вторых вводов электроснабжения на источниках энергоснабжения.

15. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения Комиссии о готовности потребителей к работе в ОЗП:

15.1. Наличие свободного доступа для обслуживания и ремонта к узлам управления и внутридомовым сетям электро-, тепло-, водо- и газоснабжения.

15.2. Наличие утвержденных схем границ раздела между энергоснабжающей и обслуживающей организацией.

15.3. Наличие договоров со специализированными организациями на обслуживание внутридомовых инженерных и газовых систем.

15.4. Наличие приказа о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство.

16. При выявлении нарушений организацией теплоснабжения основных или дополнительных условий в период прохождения ОЗП, при не устранении в согласованный Комиссией срок недостатков, указанных в приложении к акту готовности, выданный паспорт аннулируется по решению лица, назначившего Комиссию по проверке готовности организации к работе в ОЗП.

17. На основании актов готовности и паспортов готовности всех организаций теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования, Комиссией муниципального образования по подготовке к предстоящему ОЗП оформляется акт готовности муниципального образования к ОЗП и выдается паспорт готовности муниципального образования.

18. По итогам прохождения ОЗП организации энергоснабжения, а также их вышестоящие и управляющие организации издают приказы, дающие оценку результатов прохождения ОЗП и утверждающие планы подготовки к работе в предстоящий ОЗП.

19. Сроки начала и окончания подготовки к зиме устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября, в центральных - к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей.

20. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники теплоэнергетического имущества, собственники жилищного фонда и их уполномоченные организации и государственные жилищные инспекции субъектов РФ.

Приложение 3

к постановлению   администрации

Широковского  сельского поселения

от 19.06.2017 г. № 28

График

проведения проверок готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов

| Наименование объекта | Срок проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым | 12.09.2017 г. | Управление образования Администрации Симферопольского района |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотые зернышки» с. Широкое» Симферопольского района Республики Крым | 12.09. 2017 г. | Управление образования Администрации Симферопольского района |
| Помещения администрации Широковского сельского поселения, МБУК «Централизованная клубная система Симферопольского района» Широковский сельский Дом Культуры | 12.09.2017 г. |  |
| Широковское отделение Дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 12.09.2017 г. |  |
| ГБУ ЗРК СРЦКБ Новоандреевская УБ Широковский ФАП | 12.09.2017 г. |  |
| Жилищный фонд | в соответствии с графиками предоставления паспортов готовности |  |
| Прочие | по срокам поступления документов |  |

Приложение 4

к постановлению  администрации

Широковского сельского поселения

от 19.06.2017 г. № 28

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ПЕРИОДУ 2017-2018 г.г.

I. Основание на разработку Программы

Программа разработана в соответствии с требованием п. 5 Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2012 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

II. Цель Программы

Оценка готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 гг. - оценка, определяющая готовность теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) в целях бесперебойного производства, передачи тепловой  энергии, безаварийного прохождения максимума энергетических нагрузок и готовность потребителей энергоресурсов обеспечивать надежную работу энергопринимающего оборудования.

III. Перечень объектов подлежащих проверке:

1. Котельная и тепловые сети, находящиеся в эксплуатации управления образования;

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым;

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотые зернышки» с. Широкое»  Симферопольского района Республики Крым;

4. Администрация Широковского сельского поселения;

5. МБУК «Централизованная клубная система Симферопольского района» Широковский сельский Дом Культуры;

6. ГБУ ЗРК СРЦКБ Новоандреевская УБ Широковский ФАП;

7. Широковское отделение Дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

IV. Перечень документов, предоставляемых для проверки:

1. Перечень замечаний, указанных в ходе проверки подготовки к отопительному периоду 2017-2018 гг.

2. Акты промывки и опрессовки наружных тепловых сетей и внутридомовых систем отопления.

3. Договора на поставку топлива.

4. Договора на поставку тепловой и электрической энергии.

5. Документ о наличии аварийного запаса материалов.

6. Акты разграничения балансовой принадлежности сетей тепло- и электроснабжения.

7. Документы о наличии обученного обслуживающего персонала котельных.

8.Справка об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

9. Акты готовности и справки о наличии аварийных источников электроэнергии.

Приложение 5

к  постановлению  администрации

Широковского  сельского поселения

от 19.06.2017 г. № 28

П Е Р Е Ч Е Н Ь

теплопотребляющих организаций, осуществляющих свою

деятельность на территории Широковского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

- МБДОУ «Детский сад «Золотые зернышки» с. Широкое» Симферопольского района Республики Крым;

- МБОУ «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым;

- Администрация Широковского сельского поселения;

- МБУК «Централизованная клубная система Симферопольского района»

Широковский сельский Дом Культуры;

- ГБУ ЗРК СРЦКБ Новоандреевская УБ Широковский  ФАП;

- Широковское отделение Дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

- Жилищный фонд с. Широкое Симферопольского района Республики Крым.